「台北教師會館結構補強工程委託技術服務」                  採購案需求說明書
1、 目的

為順利完成台北教師會館結構補強工程作業，並考量該工程為施工難度、專業及複雜性甚高之專案，擬委託具豐富行政、督導工程專業之廠商協助處理工程專業及行政技術支援等事務。
2、 辦理期程
自簽約日起至本工程完工驗收合格日止
3、 委託範圍及項目
1、 乙方接受甲方之委託提供本工程技術服務，應與甲方充分合作並與施工單位配合，以甲方之權益為依歸，善盡契約之責任。
2、 設計期間，廠商應於提送細部設計前完成具有學識及經驗之學術團體機關或公會依建築物耐震能力評估及補強方案等相關規定辦理設計審查（審查費用已含在服務費內）。
3、 工程施工期間，乙方應派員(1人以上)每日定期巡檢。
4、 遴派人員必須具有大專以上相關科系畢業，三年以上相關工作經驗；並於開工前將相關證明影印本送甲方核備。
5、 乙方應於本工程進行期間，代表甲方協調、整合及相關事宜，提供各階段之服務工作及其服務項目如下：

（一）細部設計： 
(1)細部設計圖文資料：

A建築工程圖文資料。。

B圖文資料。。
C設備圖文資料。設備詳圖、計算書、規範等。

D安全衛生資料。

(2)施工或材料規範之編擬。

(3)工程或材料數量之估算及編製。

(4)成本分析及估算。

(5)分標計畫及施工進度之擬訂及整合。（含在期程內可完成之施工期程及其因應對策）。
(6)發包預算及招標文件之編擬(乙方提供之預算書圖以___份為限，由甲方於招標時載明；未載明者以5份為限)。
(7)應配合結構補強調整相關設計圖說，並協助行政送審：

廠商應配合結構補強成果，全面檢討並整合建築（平面、立面、門窗表等）、機電、水電及消防等專業項目，符合相關建築法規。協助提供結構補強成果後之平面圖、立面圖、門窗表等相關圖說，以供辦理變更使用執照、室內裝修合格證等申請之用。
 (二).協辦招標及決標：

(1)各項招標作業，包括參與標前會議、設計、施工說明會。

(2)招標文件之釋疑、變更或補充。

(3)投標廠商、分包廠商及設備製造商資格之審查及諮詢。

(4)開標、審標及提供決標建議。

(5)契約之簽訂。

(6)招標、開標、審標或決標爭議之處理。

（三）監造

1.監督施工廠商依照設計圖說施工，其工作包含：

(1)擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。

(2)派遣人員監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約。
(3)審查及管制施工廠商之施工計畫、品質計畫、施工圖。
(4)校驗施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量。
(5)監督施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。
(6)審查履約估驗計價。
(7)審查竣工圖表、工程結算明細表。
2.查核施工材料之規格及品質，其工作包含：

(1)審查及管制施工廠商器材樣品。
(2)監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。
(3)監督機電設備測試及試運轉。(無機電設備者免)

3.其他約定之監造事項，其工作包含：

(1)審查及管制施工廠商之預定進度、趕工計畫、工期展延與其他送審案件。
(2)審查重要分包廠商及設備製造商資格。
(3)監督施工廠商執行交通維持工作。
(4)查證與管理履約進度。
(5)協調及整合履約界面。
(6)建議及協辦契約變更事宜。
(7)審查契約所載其他結算資料。
(8)協辦驗收事宜。
(9)協辦履約爭議之處理。
4、 付款及驗收程序：
1、 採總包價法，自簽約日起至本工程完工驗收合格日止，如原工程之外的其他工程追加金額，本案契約價金依工程造價增加比例調整變更。
委任地點為台北市(台北教師會館)如需配合往返臺中市(本會辦公室)開會則交通費另計。
2、 完工驗收辦理事項
（1) 協助甲方辦理工程驗收工作。
（2) 查核施工包商完工後之各項檢驗簽認及報告，並督導施工包商依法辦理使用執照申請、工程接水、接電、瓦斯等相關事宜。
（3) 督導施工包商編訂維護及操作運轉手冊。
（4) 協助甲方複核工程結算工作。督導施工包商辦理各項工程移交清點、機電設備測試及改善工作之執行，並協助甲方辦理工程驗收及移交作業。
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